Приложение №5.3

к Методическим рекомендациям

по составлению ПТП и КТП

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПСЧ- №1

1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области

майор внутренней службы

________________ И.И. Иванов

«____» _______________ 20___г.

(заверяется печатью)

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО

______________О. В. Сивак

« _____ » ___________________ 20___ г.

(заверяется печатью)

КАРТОЧКА ТУШЕНИЯ  ПОЖАРА

НА СЕЛЬСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

с. Копкуль, Копкульский сельсовет Купинский район

- (наименование населенного пункта, муниципальное образование)

- Номера телефонов: - Глава МО – Ольга Владимировна Сивак, р. тел. 8-383-58-24-584, сот. Тел. 8-9538839166 - Администрация Копкульского сельсовета – специалисты - Кошелева Галина Антоновна, Волгина Елена Михайловна - 8-383-58-24-522 - Староста (председатель СНТ): отсутствует сот. тел. _____________ - Число жилых домов - 214, из них барачного типа - 0. - Число жителей – 608 чел. - Число социально-значимых и жизненно важных объектов сельского населенного пункта - 11 - Наименование подразделений дислоцирующихся в населенном пункте: (ПЧ,ВПК,ДПК,ДПД): (заполняется при наличии подразделений пожарной охраны в НП)- добровольная пожарная дружина при администрации Копкульского сельсовета Купинского района - Расстояние до подразделения пожарной охраны: (указывается ближайшее подразделение ПО с выездной техникой) – с. Лягушье, ПЧ-15, 25 км. - Маршрут следовании: (указывается от ближайшего подразделения ПО) – - с. Лягушье- с. Копкуль - Техника для целей пожаротушения: (в том числе приспособленная имеющаяся в СНТ, ДНТ, мкр., коттеджном поселке)- ГАЗ 6611.

Карточку тушения пожара составил:      специалист – Кошелева Г. А.

(должность, фамилия, инициалы)

1. Характеристика социально-значимых и жизненно важных объектов сельского населенного пункта

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Номер телефона | Степень огнестойкости | Этажность | Размеры здания | Кол-во людей в дневное время, в ночное время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социально-значимые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКБОУ Копкульская СОШ | 8(383) 58 24-571 | 4 | 1 | 1232.8 кв.м. | 87/1 | - |
| 2 | МКДОУ Копкульский детский сад «Малыш» Купинского района | 8-383-58-24-24-589 | 4 | 1 | 430.3 кв.м. | 30\1 | - |
| 3 | Администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области | 8-383-58-24-522 | 4 | 1 | 56.5 кв.м. | 9 | - |
| 4 | МКУ Копкульского сельсовета «КДЦ» | 8-383-58-24-630 | 4 | 1 | 397.5 кв.м. | 6 | - |
| 5 | ФАП с. Копкуль | 8-383-58-24-635 | 3 | 1 | 81.9 кв.м. | 1 | - |
| 6 | Почта России | 8-383-58-24-540 | 3 | 1 | 17.7 кв.м. | 1 | - |
| 7 | Начальная школа с. Копкуль | 8(383) 58 24-571 | 4 | 1 | 398 кв.м. | 2 | - |
| Жизненно важные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная, ул. Заречная,19а |  | 3 | 1 | 69.8 кв.м. | 1/1 | - |
| 9 | Скважина |  |  |  |  |  | - |
| 10 | Водопроводная сеть |  |  |  | 7323 м |  | - |
| 11 | Теплотрасса |  |  |  | 800м |  |  |

*- объект с ночным пребыванием людей

Противопожарное водоснабжение.

Подробно указывается наличие и характеристика пожарных гидрантов, сети на которой они установлены, способ подачи воды (от станции второго подъема, от водонапорной башни, возможность поднятия давления, работоспособность в зимнее время). Состояние проездов в зимнее время.

Характеристика пожарных гидрантов.

| № ПГ | Адрес | Напор в сети, м | Вид водопроводной сети | Диаметр сети, мм. | Водоотдача водопроводной сети, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Копкуль ул. Набережная 1а | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 2 | с. Копкуль ул. Набережная 1 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 3 | с. Копкуль ул. Набережная 12 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 4 | с. Копкуль ул. Набережная 38 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 5 | с. Копкуль ул. Набережная 54 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 6 | с. Копкуль ул. Сибирская 1 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 7 | с. Копкуль ул. Сибирская 13 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 8 | с. Копкуль ул. Сибирская 26 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 9 | с. Копкуль ул. Центральная 110 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 10 | с. Копкуль ул. Центральная 92 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 11 | с. Копкуль ул. Центральная 70 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 12 | с. Копкуль ул. Центральная 48 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 13 | с. Копкуль ул. Центральная 26 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 14 | с. Копкуль ул. Центральная 4 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 15 | с. Копкуль ул. Степная 2 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 16 | с. Копкуль ул. Степная 14 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |
| 17 | с. Копкуль ул. Зеленая 4 | 50 | кольцевой | 110 | 50 |

Подробно указывается количество и объем пожарных водоемов, место расположения, способ пополнения, наличие водозаборных устройств, количество пожарной техники устанавливаемой одновременно. Содержание и возможность использования в зимнее время.

Характеристика пожарных водоемов и водонапорных башен.

| № п/п | Адрес | Вид источника | Объем, м3 | Наличие ВЗУ | Диаметр ВЗУ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новосибирская область Купинский район, с. Копкуль | скважина | 115.6 (в сутки) | - | - |

Подробно указывается количество естественных водоемов, наличие на них пирсов, участки береговых зон приспособленных для установки пожарной техники. Содержание и возможность использования в зимнее время (наличие подъездов к водоему и незамерзающих прорубей).

Система оповещения населения.

Подробно указывается наличие системы информирования населения о пожаре и ЧС. Места установки оконечных устройств и пульта управления системой, способ запуска системы, возможность передачи речевого сообщения.

При наличии в населенном пункте железнодорожной станции ОТХ дополняется краткой информацией по ней. Название станции, филиал АО «РЖД» к которому относится станция. Должность, ФИО старшего должностного лица и контактный телефон. Краткая ОТХ зданий сооружений на станции. Протяженность станции, количество путей, наличие электрифицированных путей. Количество рабочего персонала на станции. Ориентировочное время прибытия и станция приписки пожарного поезда.

СПИСОК

жилых домов, не имеющих централизованного газового снабжения, оборудованных газовыми плитами и котлами с транспортными газовыми баллонами.

| № п/п | Адрес | Количество квартир | Количество этажей | Количество подъездов | № квартиры, где имеются газовые балоны | Количество баллонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

СПИСОК

членов ДПО населенного пункта.

| № п/п | ФИО | Адрес места проживания | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| ДПК |  |  |  |
| ДПД |  |  |  |
| 1 | Сивак Евгений Геннадьевич | с. Копкуль ул. Центральная 87 | 8-9538706980 |
| 2 | Цыцер Иван Иванович | с. Копкуль ул. Центральная | 8-9130018568 |
| 3 | Кошелев Анатолий Иванович | с. Копкуль ул. Степная | 8-9513706401 |
| 4 | Каратаев Дмитрий Иванович | с. Копкуль ул. Степная | 8-9529355015 |
| 5 | Стрелка Владимир Юрьевич | с. Копкуль ул. Набережная | 8-9537685499 |